CEc: Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas
La domótica, como cualquier otro campo relacionado con las tecnologías de la comunicación, evoluciona rápidamente fruto de las innovaciones de las empresas, los cambios tecnológicos, la legislación vigente y las necesidades de los usuarios.
Por ello, es imposible presentar una lista exhaustiva de los usos y los ámbitos de aplicación de las tecnologías de control en el hogar.
Las posibilidades de un equipo domótico se agrupan en cuatro áreas de aplicación.

---
Gestión de la seguridad: Es la encargada de la seguridad personal, patrimonial y técnica de los usuarios de la vivienda o edificio, detecta el evento que hay que proteger, genera una alarma, y realiza una actuación sobre las instalaciones en las que se ha producido el evento.
Es la área más solicitada por los usuarios por incluir la seguridad personal y la de los inmuebles.
Esta área la podemos clasificar en cinco apartado:

---
Actividad: Describe qué tipo de aplicaciones de seguridad se pueden implantar en:
a) Una vivienda en altura (3ª planta).
b) Un chalet.
c) Una oficina bancaria.
d) Centro escolar.
Actividad: Pon un ejemplo sobre seguridad no dicho en clase.

---
Gestión de la confortabilidad: Es la encargada de proporcionar sistemas que aporten mayor calidad de vida y confort a los usuarios de la vivienda o edificio, tratando de automatizar tareas que se repiten en el tiempo y que requieren la atención del usuario.
Esta área la podemos clasificar en cuatro apartado:

---
Actividad: La automatización de persianas y toldos puede llevarse a cabo en función de las condiciones atmosféricas. Si deseamos automatizar las persianas de una vivienda que dispone de 8 ventanas y un toldo, indica qué tipo de sensores se deben instalar para proteger la vivienda de las condiciones climatológicas.
Actividad: Pon un ejemplo sobre seguridad no dicho en clase.

---
Gestión de la energía: Es la encargada de administrar inteligentemente la iluminación, la climatización, el agua caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos, etc., consiguiendo el mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
Esta área la podemos clasificar en cuatro apartado:

---
Programación y zonificación de la climatización: El sistema se conecta solo durante el tiempo que el usuario vaya a hacer uso de él, creando zonas de día y noche que diferencien la temperatura de estos espacios en función del horario de utilización.
Gestión de tarifas: Pueden ser gestionadas por el sistema domótico, realizando la conexión de la climatización a ciertos electrodomésticos en horarios de tarifa reducida.
Racionalización de las cargas eléctricas: Los sistemas domóticos ofrecen dispositivos que se encargan de conectar o desconectar los equipamientos domésticos en función de una prioridades marcadas por el usuario. Se puede limitar la contratación de la potencia para ahorrar energía.
Regulación de la iluminación: Como en el caso anterior pero atendiendo a la iluminación.

---
Actividad: Pon cinco ejemplos concisos del área de gestión de la energía.
Actividad: ¿Qué son racionalizadores de energía y para qué sirven?

---
Gestión de las comunicaciones: Es la encargada de proporcionar la conexión de los equipamientos de ocio y los sistemas de control de la vivienda con el exterior y viceversa.
Actualmente esta área está teniendo un mayor protagonismo, si tenemos en cuenta que realiza funciones de información y entretenimiento de los usuarios, a través de internet, de la TDT, y de los futuros servicios que mediante estos medios se van incorporando a los hogares.
Esta área la podemos clasificar en tres apartado:

---
Actividad: ¿Qué área o áreas y sus aplicaciones implantarías en la entrada y pasillo de una vivienda?

---
CEd: Descripción de las tecnologías aplicadas a la
automatización de viviendas
El objetivo de este apartado es conocer las principales tecnologías de control y comunicación que tienen relación con el entorno de las redes domésticas y que, por tanto, son las más utilizadas y sobre las que se pretende crear una tecnología estándar, para ser aplicada a las instalaciones de viviendas y edificios.
La domótica utiliza una variedad de tecnologías para recoger, procesar y transmitir información y para controlar y gestionar los diferentes sistemas y dispositivos.
Actualmente no se dispone de una tecnología única que se adapte a los requisitos necesarios de todas las aplicaciones y servicios solicitados.

---
Al amparo de esto han surgido una gran cantidad de tecnologías, que se desarrollan en Estados Unidos y Japón, con el fin de establecer las necesidades de los usuarios y crear un sistema estándar en su zona de influencia.
Existen diversas tecnologías que se aplican a la automatización de viviendas, permitiendo la integración y el control de dispositivos y sistemas de manera inteligente.
Aquí hay algunas tecnologías clave utilizadas en la automatización residencial.
Estas tecnologías pueden combinarse y adaptarse según las necesidades y preferencias del usuario para crear un sistema de automatización residencial personalizado y eficiente.

---
TECNOLOGÍAS CABLEADAS
Entre los sistemas cableados se distinguen diferentes tipos, precisamente por el tipo de cable que utilizan. De esta forma se distinguen dos principales, el cable Bus utilizado por el sistema KNX, y el cable PLC utilizado por el sistema X10.

---
Cable BUS: Los sistemas domóticos que	funcionan y se integran a través de cable tipo	BUS son característicos del sistema estándar	europeo KNX. La automatización domótica con	cable BUS es estable, segura y muy eficiente.	Estos sistemas domóticos por cable funcionan	con sus propios y exclusivos cableados, que solo	sirven para el sistema domótico, de manera	exclusiva y única.
La utilización de esta vía de transmisión, es decir, con cables dedicados tipo BUS de datos, hace que el sistema no tenga que compartir funciones, por lo que se evitan problemas de saturación e interferencias, y la calidad de la señal es óptima.

---
Esta cualidad ayuda a que el control de la climatización, la iluminación y demás sistemas de la vivienda sea óptimo.
La gran desventaja que presentan estos tipos de sistemas domóticos es que precisa de una importante instalación, sobretodo de cableado. Y esto puede encarecer el sistema debido a que normalmente es necesaria una obra que, según el caso, puede ser bastante importante en la vivienda donde se quiera instalar el sistema domótico por cable.

---
Respecto al medio de transmisión, éste puede ser par trenzado, coaxial o fibra óptica, aunque dependiendo de la tecnología del tipo de BUS puede ser también por ondas portadoras, Ethernet del sistema y radiofrecuencias del sistema.
La gran desventaja que presentan estos tipos de sistemas domóticos es que precisa de una importante instalación, sobretodo de cableado. Y esto puede encarecer el sistema debido a que normalmente es necesaria una obra que, según el caso, puede ser bastante importante en la vivienda donde se quiera instalar el sistema domótico por cable.

---
Igualmente, dependiendo de la tecnología concreta del BUS puede ir desde velocidades de transmisión de 1200 bps a 38,4 Kbps; siendo la distancia máxima al dispositivo entre 600 m a 1000 m.

---
Cable PLC: Los tipos de sistemas domóticos que	utilizan el cable normal de alimentación eléctrica	para enviar sus señales se conoce con el nombre	de “powerline”. A este tipo de sistemas domóticos	pertenece el estándar X10.
Aunque tiene grandes ventajas, sobre todo, en la teoría y a nivel de instalación, en la práctica no son sistemas muy estables ni fiables para grandes sistemas de control domótico.
Compartir cable con los aparatos eléctricos de la casa no resulta óptimo. A pesar de los filtros que se pueden colocar para inhibir problemas, ya que los fallos o falsos positivos son demasiados frecuentes.

---
La recomendación de los expertos es evitar este sistema, en principio, salvo en los casos que sea imposible aplicar o instalar otros sistemas.
El medio de transmisión es el cable de red eléctrica, por lo que no necesita una instalación especial.
Su velocidad de transmisión es de 60 bps en EEUU y de 50 bps en Europa.
La distancia máxima al dispositivo es de 185 m.

---
TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS
La comunicación inalámbrica (wireless) se presenta en cuatro categorías de redes organizadas según la distancia que abarcan en la transmisión de datos: WPAN, WLAN, WMAN y WWAN.
En la actualidad existen una gran cantidad de sistemas de comunicaciones por radiofrecuencia, en el entorno doméstico , mandos a distancia, teléfonos y redes de ordenadores, pero, igual que con el cable, no hay una tecnología común para estas aplicaciones, por lo que se hace difícil elegir un sistema. Tienen la característica de no necesitar instalación de cables y a los usuarios les permite una gran movilidad.

---
TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS
Algunas tecnologías ya existían antes de utilizarlas en la domótica (Bluetooth, Wi-Fi) y otras han sido diseñadas exclusivamente para ella como Z-Wave, Zigbee y EnOcean.
Las frecuencias que suelen utilizar es una de las siguientes: 433 MHz, 868 MHz, 2,4 GHz y 5 GHz.
Es por ello, que hay que tener cuidado a la hora de adoptar un dispositivo domótico porque cada país tiene sus normas sobre las frecuencias autorizadas.

---
TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS
Redes de área personal inalámbrica (WPAN)
Las tecnologías WPAN permiten a los usuarios establecer comunicaciones inalámbricas dentro de lo que se denomina espacio operativo personal, que es el que rodea a una persona hasta una distancia de 10 metros.
Entre ellas:

---
Bluetooth (IEEE 802.15.1): Es una tecnología que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda de los 2,4 GHz, y su velocidad puede ser de hasta 3000 Kbps.
Se utiliza para la comunicación entre dispositivos cercanos y entres sus aplicaciones se puede encontrar el control de altavoces, luces y cerraduras.
La conectividad Bluetooth permite controlar elementos del hogar como la iluminación y las persianas desde un smartphones o tablet, sin necesidad de realizar instalaciones adicionales y obras específicas, en definitiva, sin inversiones adicionales.

---
Hay mecanismos que pueden sustituir un interruptor convencional sin tener que modificar la instalación eléctrica ya existente
Esta tecnología consume menor energía que otras tecnologías como la Wi-Fi, y se pueden conectar varios productos simultáneamente, con las mismas características de conectividad.
La gran ventaja de ésta es que todos tenemos esta tecnología integrada en nuestro smartphone, por lo que podemos tener un control local de nuestro dispositivo, sin necesidad de tener un controlador domótico.
Es una tecnología utilizada por infinidades de marcas y se puede encontrar dispositivos para todo tipo de uso, a precios reducidos.

---
Una de sus desventaja es que su frecuencia utilizada puede estar saturada dado que es la misma que el Wi-Fi en muchos casos, y que otros dispositivos como el microondas.
Otra desventaja es su alcance, que, en muchos casos, suele ser corta.

---
Zigbee (IEEE 802.15.4): Es el nombre de la	especificación de un conjunto de protocolos de	alto nivel de comunicación inalámbrica. Está	diseñado específicamente para la automatización	de viviendas y es de baja potencia. Es ideal para	dispositivos que requieren una duración	prolongada de la batería y una comunicación	confiable a corta distancia.
Está diseñada para transportar pequeños paquetes de datos a cortas distancias manteniendo un bajo consumo de energía.
Diversas características la hacen importante	en domótica: su bajo consumo, su topología de	red en malla y su fácil integración (pues se	pueden fabricar nodos con muy poca electrónica).

---
Es una tecnología de comunicación muy	robusta y sencilla. Su topología de red puede ser	estrella, árbol o malla. Esta última es la más	implementada, de manera que se puede	interconectar varios nodos mientras se	encuentren dentro de la misma red. De esta	forma se asegura que en caso de que fallo de un	nodo la información siempre tenga un camino a	seguir.
Utiliza distintas frecuencias pero las	empresas optan prácticamente por la banda de	2,4 GHz. Tiene una velocidad de hasta 250 Kbps,	lo que la hace insuficiente para tareas en	aplicaciones de teléfonos móviles y la informática,	pero buena para la domótica, por lo que fue	diseñada para tal fin.

---
Grandes marcas como Amazon, Xiaomi o	Ikea utilizan esta tecnología para sus dispositivos.
Entre sus desventajas se encuentran:
- Generalmente se necesita tener un controlador	domótico para controlar la instalación.
- La frecuencia utilizada es saturada porque es la	misma utilizada para el Wi-Fi en muchos casos,	el Bluetooth y dispositivos como microondas.
- No todos los dispositivos Zigbee son	interorperables entre ellos.
https://www.youtube.com/watch?v=u82fYgrOm4c

---
Z-Wave (IEEE 802.15.4): Se trata de una	tecnología propietaria (empresa Zensys). Está	basada en un chip que permite transmitir y recibir	pequeñas instrucciones. Las redes basadas en	ésta, no dependen de un punto central de control	(un servidor), ya que la plataforma de	conectividad se establece a partir de dispositivos	compatibles que se enlazan entre sí.
Los chips Z-Wave se utilizan para crear	sistemas	inalámbricos que controlan funciones	de	iluminación, seguridad, acceso, sensores,	alarmas y comunicación entre dispositivos	residenciales o industriales.

---
La velocidad de transmisión es de hasta 40	Kbps. La capacidad de red soporta hasta 232	dispositivos. La frecuencia es de 900 MHz en un	canal.
Es una red en malla que utiliza ondas de	radio de baja energía para comunicarse de un	aparato a otro.
Se trata de un protocolo de comunicación aún	no normalizado.
Tiene un rango de cobertura en condiciones	ideales de 300 metros, y transmite a una	velocidad de 25 Kbps.

---
Al igual que otras tecnologías y sistemas	destinados al mercado de automatización del	hogar y la oficina, un sistema de automatización	Z-Wave puede controlarse a través de internet	desde un mando inalámbrico, un teclado	numérico montado en la pared o a través de	teléfonos inteligentes, tablets o computadoras con	una puerta de enlace Z-Wave o un dispositivo de	control central que sirve tanto como controlador	central y el portal hacia el exterior.
https://www.youtube.com/watch?v=ts-S2UPG_Hk

---
IrDA (IEEE 802.15.4): Esta tecnología define un	estándar físico en la forma de transmisión y	recepción de datos por rayos infrarrojos.
Los dispositivos con capacidad infrarroja	permiten controlar equipos de entretenimiento	como televisores, sistemas de audio y aires	acondicionados.

---
Li-Fi (IEEE 802.11bb): Es una tecnología	relativamente nueva y emplea la luz visible o VLC	(Visible Light Communication) para la	comunicación con los dispositivos.
Tiene la ventaja de tener un canal de ancho	de banda más amplio, que puede funcionar en	áreas susceptibles a interferencias EM a una	velocidad más alta.
Una desventaja es que al ser por luz la	comunicación, puede funcionar en áreas suscepti-	bles a interferencias electromagnéticas a una	velocidad más alta.

---
Para hacer uso de ella se necesitan bombillas	LED, pero no valen todas, pues han de integrar	un controlador que les permita modular la	intensidad de la luz a velocidades tan altas que el	ojo humano no es capaz de percibir, de modo que	ellas transmiten datos sin que el ser humano se	dé cuenta.
Se puede conseguir transmitir hasta 1GBps	pero su alcance es muy corto, el del campo de	emisión de la bombilla.
https://www.youtube.com/watch?v=oF6Jwnl-FH8&t=66s

---
TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS
Redes de área local inalámbrica (WLAN)
Las tecnologías WLAN permiten la conexión inalámbrica dentro de un área local de unos 100 metros, lo que permite una cobertura de espacios amplios, por ejemplo, de un edificio.
Esta tecnología tiene una alta potencia de transmisión y un gran consumo de energía.
Entre ellas está la famosa Wi-Fi.

---
Wi-Fi (IEEE 802.11): Se trata de un sistema de	envío de datos sobre redes utilizando señales de	radio según su estándar.
Su banda de frecuencia es de 2,4 y 5 GHz.
Debido a problemas que puedan surgir en	este tipo de tecnología es conveniente crear una	red Wi-Fi secundaria donde conectar todos los	dispositivos domóticos, para así aislarlos y que	solamente tengan conexión a internet, y no	puedan realizar ninguna comunicación con la red	de área local.

---
Es fácil de integrar de integrar dispositivos	domóticos que utilizan esta tecnología debido a	que en la mayoría de los casos ya se tiene una	red Wi-Fi en casa.
Existen infinidades de dispositivos domóticos	en Wi-Fi en el mercado con múltiples marcas y	también a precios reducidos en algunos casos.
Sin embargo, la tecnología Wi-Fi no es una	tecnología diseñada específicamente para la	domótica. Consume mucha energía por lo que no	es adoptado para uso de sensores con pilas dado	que en pocos días éstas se descargarán.

---
Además, tampoco se puede realizar una	función de malla que permita aumentar las	distancias de comunicaciones.
Incluso se puede terminar teniendo diferentes	dispositivos de diferentes marcas en el hogar	pero no podrán comunicarse entre ellos.

---
TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS
Redes de área metropolitana inalámbrica (WMAN)
Esta tecnología permite la conexión inalámbrica en áreas extensas (de hasta 50 Km), lo que posibilita la comunicación entre varias ubicaciones en un amplio territorio.
Entre ellas está:

---
EnOcean: Es una tecnología también diseñada	para la domótica y que se distingue por tener	varios dispositivos que no consumen batería, es	decir, es una tecnología que se basa en la	energía cinética y solar para alimentar sensores y	actuadores sin necesidad de baterías. Por	ejemplo, sensores que funcionan solos gracias a	la energía solar o interruptores que funcionan con	la energía mecánica, la que se genera al darle a	los botones.
Es comúnmente utilizada en sistemas	automatización de edificios sostenibles.

---
Es igualmente, una tecnología no	normalizada.
Es una tecnología que disfruta de un retorno	de estado por lo que se sabe si las órdenes han	sido bien ejecutadas por los dispositivos.
También es una tecnología que no	necesariamente necesita tener un controlador	domótico.
No permite enrutadores, pero sí repetidores.	No obstante, los datos enviados sólo pueden ser	repetidos dos veces.
Su rango de cobertura en condiciones ideales	es de 300 metros y transmite a una velocidad de	25 Kbps en una frecuencia de 868 MHz.

---
Sin embargo, es la que más limita a la hora	de elegir dispositivos porque su catálogo es el	más reducido, así pues es difícil tener una	instalación completa y personalizada con esta	tecnología.
Además, la red de malla no suele funcionar	por lo que no se puede disfrutar de largas	distancias de comunicaciones.
El coste de los dispositivos suele ser otra	desventaja en comparación al bluetooth o el Wi-Fi	que ofrecen precios más reducidos.

---
GPS (Sistema de posicionamiento global): Se	trata de ser capaz de controlar desde el GPS de	un vehículo, un smartphone, etc. la iluminación, la	temperatura de la casa, aspersores del jardín, etc.
Para su funcionamiento se hace uso de una	red de satélites en órbita, por lo que la cobertura	del sistema puede abarcar toda la superficie de la	terrestre.
Así que su frecuencia de transmisión es	conocida, 2,4GHz y 5 GHz.

---
También se puede utilizar para activar ciertas	acciones	automatizadas basadas en la ubica-	ción del usuario, como encender las luces	cuando te acercas a la casa.
Igualmente se puede configurar el cortacés-	ped trazando un mapa del jardín en el sistema.
https://www.youtube.com/watch?v=WW8bi0v8uNA
https://www.youtube.com/watch?v=GyReyr3cP7c